- Карта  заказа  терминала  защиты,  автоматики,  управления  и  сигнализации

- секционного выключателя  БЭ2502А02ХХ

Место установки терминала _______________________________________________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

- 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала и необходимые дополнительные функции защит и автоматики.

- Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |  |  | Количество |  | Функции защит и автоматики* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный переменный ток, А | номинальное напряжение оперативного питания, В |  | аналоговых каналов тока/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле | МТЗ | ЗДЗ | ЛЗШ | УРОВ | АУВ | АВР | ЗНР |
|  |  | постоянного тока | переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0201-2001 УХЛ3.1 | 1 | 110 | - | 3/ 0 | 24/ 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¨ БЭ2502А0201-2701 УХЛ3.1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0201-2002 УХЛ3.1 | 1 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0201-2004 УХЛ3.1 |  | - | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0201-2702 УХЛ3.1 | 5 | 220 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0201-2704 УХЛ3.1 |  | - | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * МТЗ – максимальная токовая защита, ЗДЗ – защита от дуговых замыканий, ЛЗШ – логическая защита шин, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, АУВ – автоматика управления выключателем, АВР – автоматическое включение резерва, ЗНР – защита от несимметричного режима работы нагрузки ** типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Выбор наличия протокола МЭК 61850

Отметьте знаком  в таблице 2 требуемые параметры протокола МЭК 61850

- Таблица 2

| Наличие протокола МЭК 61850 |  | ТТL/RS485* | Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| ¨ | Нет | 2 шт. | нет |
| ¨ | Есть | 1 шт. |  2 Электрических (RJ45) |
|  |  |  |  2 Оптических (MTRJ) |
| * - для подключения преобразователей связи в терминале без поддержки протокола МЭК 61850 установлено 2 порта ТТL, в терминале с поддержкой протокола МЭК 61850 установлен 1 порт ТТL |  |  |  |

3 Вариант установки – стандартный,  с уменьшенной монтажной глубиной

- 4 Дополнительные требования: __________________________________________________________

- 5 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

6 Заказчик:    Предприятие   ___________________________________________________

Руководитель  ________________________________        ______________

(Подпись)