Карта  заказа  терминала  автоматической частотной разгрузки и

- автоматики ограничения снижения напряжения БЭ2502А1102

Место установки терминала  ____________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

__________________________________________________________________________________

Количество терминалов_____________________ шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номи-нальн. пере-менный ток, А | номин. напряже-ние пере-менного тока, В | номинальное напряжение опера-тивного питания, В |  | аналого-вых ка-налов то-ка/напря-жения | дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
|  |  |  | постоян-ного тока | перемен-ного тока |  |  |
| ¨ БЭ2502А1102-20Е1 УХЛ3.1 | 1 | 100 | 110 | - | 4/ 4 | 24/ 19 |
| ¨ БЭ2502А1102-20Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А1102-20Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А1102-27Е1 УХЛ3.1 | 5 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А1102-27Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А1102-27Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |

2 Выбор наличия протокола МЭК 61850

Отметьте знаком  в таблице 2 требуемые параметры протокола МЭК 61850

- Таблица 2

| Наличие протокола МЭК 61850 |  | ТТL/RS485* | Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет | 2 шт. | нет |
|  | Есть | 1 шт. |  2 Электрических (RJ45) |
|  |  |  |  2 Оптических (MTRJ) |
| * - для подключения преобразователей связи в терминале без поддержки протокола МЭК 61850 установлено 2 порта ТТL, в терминале с поддержкой протокола МЭК 61850 установлен 1 порт ТТL |  |  |  |

3 Вариант установки – стандартный, ¨ с уменьшенной монтажной глубиной

4 Дополнительные требования: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

6 Заказчик:    Предприятие   ___________________________________________________

Руководитель  ____________________________        ______________

(Подпись)