Карта заказа

шкафов  основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит

типа ШЭ2607 085/300

Тип ВЧ защиты _____________________

(ДФЗ  /  НВЧЗ  /  ВЧБ)

Место установки шкафа _____________________________________________________________

(организация, объект, защищаемое оборудование)

___________________________________________________________________________________

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 085-20 Е1 УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 085-27 Е1 УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 085-20 Е2 УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ( ШЭ2607 085-27 Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |
| Примечание – Исполнения шкафа типа ШЭ2607 напряжением 110-220 кВ и коротких линий напряжением 330 кВ. Применимо для первичных схем с -одним -двумя выключателями и для схем с обходным выключателем. |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип интерфейса-Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ( |
| --- | --- | --- |
|  | Оптический | ( |
| Лицевая панель | 48 светодиодов | 1 группа уставок (типовое исполнение) | ( |
|  |  | 4 группы уставок на механических переключателях1) | ( |
|  | 32 светодиода | 1 группа уставок +15 электронных ключей 2) | ( |
|  |  | 4 группы уставок на механических переключателях +15 электронных ключей 1) 2) | ( |
|  |  | 4 группы уставок на электронных ключах + 11 электронных ключей 2) | ( |
|  |  | 4 группы уставок на электронных ключах | ( |
| 1) установка дополнительного механического переключателя групп уставок 2) механические переключатели на двери шкафа не задействованы |

3 Данные по конструктиву шкафа

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

( обзорная

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

4 Тип ВЧ приемопередатчика (для заказа элементов крепления)  _________________________________

5 Дополнительные требования:

6 Количество шкафов  ________

7 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |