Карта заказа

шкафа защит присоединения и автоматики управления обходным выключателем

типа ШЭ2607 013022 (014022)

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

| * Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры. |  |
| --- | --- |
| 1 Выбор типоисполнения шкафа |  |

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2607 013022-20Е1УХЛ4  ШЭ2607 014022-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
|  ШЭ2607 013022-27Е1УХЛ4  ШЭ2607 014022-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
|  ШЭ2607 013022-20Е2УХЛ4  ШЭ2607 014022-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
|  ШЭ2607 013022-27Е2УХЛ4  ШЭ2607 014022-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V013(V014) | БЭ2704V022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | Оптический | ¨ |  |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |  |

3 Данные по комплекту А1 шкафа -  АУВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону),  ступень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка , двухступенчатая максимальная токовая защита , АРПТ, УРОВ присоединения, подключенного через обходной выключатель, 8 групп уставок.

Дополнительные функции:

| ¨ Оперативное ускорение защит | ¨ Включение с КС |
| --- | --- |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя  от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  |  | - |
| ¨ * |  |  |  | ¨ |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа - пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону),  ступень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, УРОВ (отсутствует для схемы работы через два выключателя),  8 групп уставок .

| Тип | Количество выключателей |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 * |

* шкаф защит действует на 2 выключателя

5 Данные по конструктиву

Передняя дверь шкафа

 металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 обзорная

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

 608 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

 600 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact)

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: _________

| 8 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 9 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.