Карта заказа

шкафа защиты линии типа ШЭ2607 022, ШЭ2607 022022

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, диспетчерское наименование защищаемого оборудования) |

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1  Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 022-27Е2 УХЛ4 | 5 | 220 | 50 |
| ( ШЭ2607 022022-27Е2 УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 022-20Е2 УХЛ4 | 1 |  |  |
| ( ШЭ2607 022022-20Е2 УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 022-27Е1УХЛ4 | 5 | 110 |  |
| ( ШЭ2607 022022-27Е1 УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 022-20Е1УХЛ4 | 1 |  |  |
| ( ШЭ2607 022022-20Е1 УХЛ4 |  |  |  |

2  Характеристики терминала БЭ2704 V022 шкафа

| ( | Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
| ( |  | Оптический |
| ( | Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) |
| ( |  | 32 светодиода и 16 электронных ключей |

3  Данные по шкафу – 5 ст. дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV, V ст. с возможностью разворота), 1 ст. ДЗ от замыканий на землю, 6 ст. ТНЗНП (V, VI ст. с возможностью разворота), 1 ст. трёхфазная токовая отсечка, 2 ст. максимальная токовая защита, 3 ст. АРПТ, УРОВ, 8 групп уставок.

| ( | Количество выключателей | 1 (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
| ( |  | 2 |

4  Данные по конструктиву шкафа

| ( | Передняя дверь шкафа | металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
| ( |  | обзорная |
| ( | Габаритные размеры, мм (ширина × глубина × высота) | 608 х 660 х 2155, включая цоколь 100 (типовое исполнение) |
| ( |  | 600 х 660 х 2155, включая цоколь 100 |

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 6 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 7 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа:

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.