Карта заказа

шкафа защиты трансформатора типа ШЭ2607 045, ШЭ2607 045045

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 045-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 045045-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 045-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 045045-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 045-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ( ШЭ2607 045045-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 045-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 045045-27Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип | БЭ2704V045 | БЭ2704V045 (только для ШЭ2607 045045) |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток | 1 А / 5 А* | 1 А / 5 А* |
| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ( | ( |
|  | Оптический | ( | ( |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ( | ( |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ( | ( |

* датчики тока терминала БЭ2704V045 допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1А или 5А на соответствующие отводы

3 Данные по комплекту А1 шкафа – ДЗТ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ стороны ВН1 трансформатора

| Тип трансформатора (номинальные напряжения сторон) |  |
| --- | --- |
| Группа соединения трансформатора (ВН / НН) |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
| Базисные токи на сторонах,А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа (только для ШЭ2607 045045) – ДЗТ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ стороны ВН1 трансформатора

| Тип трансформатора (номинальные напряжения сторон) |  |
| --- | --- |
| Группа соединения трансформатора (ВН / НН) |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | ВН |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
| Базисные токи на сторонах, А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) | ВН |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |

5 Данные по конструктиву шкафа

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

( обзорная

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: ____________

| 8 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 9 Заказчик | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.