Карта заказа

шкафа защиты сборных шин напряжением 110 - 220 кВ типа ШЭ2607 061

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 061-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 061-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 061-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ( ШЭ2607 061-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа (в ШЭ2607 061 используются 3 терминала БЭ2704v061)

| Тип | БЭ2704V061 |
| --- | --- |
| Номинальный переменный ток | ( 1 А ( 5 А |
| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ( |
|  | Оптический | ( |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ( |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ( |

3 Данные по шкафу – дифференциальная защита шин, реле напряжения, цепи “очувствления”, цепи  запрета АПВ, цепи опробования

| № присоединения | Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить для всех присоед.) | Фиксация присоединения (1с.ш., 2с.ш., произвольная) |
| --- | --- | --- |
| 1 присоединение Q1-2с.ш. (ШСВ) |  | 2с.ш. |
| 2 присоединение Q1-1с.ш. (ШСВ) |  | 1с.ш. |
| 3 присоединение Q3 |  | произвольная |
| 4 присоединение Q4 |  | произвольная |
| 5 присоединение Q5 (ОВ) |  | произвольная * |
| 6 присоединение Q6 |  | произвольная |
| 7 присоединение Q7 |  | произвольная |
| 8 присоединение Q8 |  | произвольная |
| 9 присоединение Q9 |  | произвольная |
| 10 присоединение Q10 |  | произвольная |
| 11 присоединение Q11 |  | произвольная |
| 12 присоединение Q12 |  | произвольная |
| 13 присоединение Q13 |  | произвольная |
| 14 присоединение Q14 |  | произвольная |
| 15 присоединение Q15 |  | произвольная |
| 16 присоединение Q16 |  | произвольная |
| 17 присоединение Q17 |  | произвольная * |
| 18 присоединение Q18 |  | произвольная * |

*  фиксация данного присоединения определяется положением соответствующего переключателя на двери шкафа.

4 Данные по конструктиву

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

( обзорная

| Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя) |
| --- |
| ( 1208 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)* |
| ( 1200 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 |
| * Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ) Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact). |
| 5 Дополнительные требования: |  |

6 Количество шкафов: ____________

| 7 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.