Карта заказа

шкафа резервной защиты автотрансформатора

и автоматики управления выключателем 110-220 кВ типа ШЭ2607 071

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, диспетчерское наименование защищаемого оборудования) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение |  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ | ШЭ2607 071 - 20Е1 УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ | ШЭ2607 071 - 27Е1 УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ | ШЭ2607 071 - 20Е2 УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ | ШЭ2607 071 - 27Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| ¨ | Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
| ¨ |  | Оптический |
| ¨ | Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) |
| ¨ |  | 32 светодиода и 16 электронных ключей |

3 Данные по шкафу – 5 ст. дистанционная защита, 6 ст. токовая направленная защита нулевой последова-тельности, трехфазная максимальная токовая защита, трехфазная токовая отсечка, АРПТ, АПВ, УРОВ, АУВ.

|  | Количество выключателей смежной стороны АТ | Тип шкафа |
| --- | --- | --- |
| ¨ |  | ШЭ2607 071, ШЭ2607 072 с ОВ |
| ¨ | ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 | ШЭ2607 072 |
| ¨ | ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 | ШЭ2710 572 |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты ЭМУ)

| Автоматы питания ЭМУ |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ | АВВ S202M UC |  |  | ¨ |
| ¨ | АП50Б |  |  | россыпью |

4  Данные по конструктиву шкафа

|  | Передняя дверь шкафа |  | металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обзорная |
|  | Габаритные размеры, мм (ширина × глубина × высота) |  | 808 х 660 х 2155, включая цоколь 100 (типовое исполнение) |
|  |  |  | 800 х 660 х 2155, включая цоколь 100 |
|  |  |  |  |
|  |  | (высота и глубина с учётом рым-болтов и ручек согласно РЭ) |  |
| Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (пр-ва НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact) |  |  |  |

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 6 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 7 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа:

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон, e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.