Карта заказа

шкафа защиты трансформатора для схемы “мостик” и управления РПН

типа ШЭ2607 154

Место установки шкафа

(организация, объект, защищаемое оборудование)

_______________________________________________________________________________________________________________

Позиция в ОПУ

(указать, если имеется)

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 154-20Е1УХЛ4 | 1 | =110 | 50 |
| ( ШЭ2607 154-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 154-20Е2УХЛ4 | 1 | =220 |  |
| ( ШЭ2607 154-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 154-20Е4УХЛ4 | 1 | ~220 |  |
| ( ШЭ2607 154-27Е4УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип | БЭ2704V045 | БЭ2502А0501 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток | 1 А / 5 А* | ( 1 А |
|  |  | ( 5 А |
| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ( | см. ниже |
|  | Оптический | ( | см. ниже |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ( | _ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ( |  |

* датчики тока терминала БЭ2704V045  допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1 А или 5 А на соответствующие отводы.

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| Типовое исполнение | 2 шт. | нет |
| Нетиповое исполнение | 1 шт. | ( Электрический (стандартное исполнение) |
|  |  | ( Оптический |

* - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ).

3 Данные по комплекту А1 шкафа – ДЗТ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ

| Тип трансформатора |  |
| --- | --- |
| Группа соединения автотрансформатора (ВН / СН / НН) |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах: | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
| Базисные токи на сторонах, А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0,251 – 16,000 А) | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |

| 4 Данные по комплекту А2 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин. Информация о РПН: Тип привода Количество ступеней Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов): ( нет, не устанавливать ( предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте) ( да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе) Указатель положения РПН Установочные размеры ( УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ 91х91х114 мм (* *Определяется заказчиком 5 Данные по конструктиву шкафа Передняя дверь шкафа ( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ( обзорная Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм ( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)* ( 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100. * Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ) Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact). |
| --- |
| 6 Дополнительные требования: |  |

7 Количество шкафов: ______________

| 8 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 9 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.