Карта заказа

шкафа защиты, автоматики и управления вводов 6-10 кВ
 типа ШЭ2607 161, 162, 163

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Позиция в ОПУ

(указать, если имеется)

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ~I НОМ , А | -U НОМ , В | f НОМ , Гц |
| ¨ ШЭ2607 161-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 162-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 161-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 162-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 161-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 162-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 161-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 162-27Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-27Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип | БЭ2502А0303 | БЭ2502А0303 | БЭ2502А0303 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток | ¨ 1 А | ¨ 1 А | ¨ 1 А |
|  | ¨ 5 А | ¨ 5 А | ¨ 5 А |

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| Типовое исполнение | 2 шт. | нет |
| Нетиповое исполнение | 1 шт. | ¨ Электрический (стандартное исполнение) |
|  |  | ¨ Оптический |

* - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ).

3 Данные по комплекту А1 (А2 -  для ШЭ2607 162, А3 - для ШЭ2607 163) шкафа - трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от неполнофазного режима, защита от дуговых замыканий, логическая защита шин, защита минимального напряжения, защита от однофазных замыканий на землю, автоматика управления выключателя

| 4 Параметры автоматических выключателей постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматы питания ЭМУ |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |  |  |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  |  | - |  |  |
| ¨ * |  |  |  | ¨ |  |  |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |  |  |  |
| 5 Данные по конструктиву шкафа |  |  |  |  |  |  |
| Передняя дверь шкафа |  |  |  |  |  |  |
|  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  обзорная |  |  |  |  |  |  |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: ____________

| 8 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 9 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.