Карта заказа

на шкаф серверов ССПИ типа ШЭ2608.10.010

1 Объект(место) установки ……………………………………………………………………………………

В п.п. 2, 3 отметьте знаком    то, что Вам требуется.

2 Конструктивное исполнение шкафа:

| Передняя дверь | глухая стальная | * |
| --- | --- | --- |
|  | обзорная стеклянная | * |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 2100х600х600 (с одним цоколем) | * |
|  | другие | ____ х ___ х ___ |
|  | дополнительный цоколь (В=100 мм) | * |

3 Состав шкафа:

3.1 Базовая комплектация

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Промышленный компьютер | 4 |
| Панельный монитор 17” | 1 |
| Выдвижная клавиатура | 1 |
| KVM – коммутатор | 1 |
| Сервер портов [ 16 ] x RS-232 / 422 / 485 в Ethernet | 1 |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 6 ] x 100Base Тх, [ 2 ] x 100Base Fх | 2 |
| Дублированная система питания 2 x 220В AC/DC | 1 |
| ПО Microsoft Windows 7 Professional | 4 |

3.2 Опциональная комплектация

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Сервер портов [ 16 ] x RS-232 / 422 / 485 в Ethernet |  |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 6 ] x 100Base Тх, [ 2 ] x 100Base Fх |  |
| Шкаф кроссовый оптический на [ 8 ST ] портов |  |
| Устройство синхронизации единого времени Длина кабеля антенны * 30м * 60м * 90м |  GPS  ГЛОНАСС |
| Система внутренней диагностики оборудования шкафа |  |
| Блок бесперебойного питания |  |
| Комплект запасных принадлежностей (ЗИП) |  |
| Специализированное ПО «EKRASCADA» |  |

[ 16 ] - количество  портов  по умолчанию, при необходимости изменяется Заказчиком.

4  Дополнительные требования

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5 Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

6 Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

7 Представитель заказчика:

______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)