Карта заказа

на шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б

1 Объект (место) установки……………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................................................

В п.п. 2, 3 отметьте знаком    то, что Вам требуется.

2 Конструктивное исполнение шкафа:

| Передняя дверь | глухая стальная |  |
| --- | --- | --- |
|  | обзорная стеклянная |  |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 2100х600х600 (с одним цоколем) |  |
|  | другие | ___ х ___ х ___ |
|  | дополнительный цоколь (В=100 мм) |  |

3 Состав шкафа:

3.1 Базовая комплектация

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Контроллер УСО [БЭ2004-К] | 1 |
| Промышленный компьютер | 1 |
| Панельный сенсорный монитор 17” | 1 |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 8 ] x 100Base Тх, [ 0 ] x 100Base Fх | 1 |
| Система диагностики оборудования шкафа | 1 |
| Дублированная система питания входных/выходных цепей с контролем изоляции | 1 |
| Дублированная система питания шкафа 2 x 220В AC/DC | 1 |
| Модуль дискретного ввода на 16 дискретных входов [БЭ2004-ТС16] |  |
| Модуль дискретного вывода на 8 дискретных выходов (5А, ~220В) [БЭ2004-ТУ8] |  |
| Переключатели обхода ОБР |  |

3.2 Опциональная комплектация

| Наименование | Кол-во, шт./ Необходимость |
| --- | --- |
| Модуль аналогового ввода на 8 аналоговых входов (0 – 20мА) [БЭ2004-ТИ8] |  |
| Ключи управления коммутационными аппаратами |  |
| Шкаф кроссовый оптический |  |
| ПО «Шлюз МЭК 60870-5-104» |  |

4  Дополнительные требования………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

6 Предприятие – заказчик:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 Представитель заказчика:  ______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)