Карта заказа

на шкаф сбора и передачи информации (наружного исполнения)

типа ШЭ2608.10.112

1 Объект (место) установки……………………………………………………………....................................

В п.п. 2, 3 отметьте знаком    то, что Вам требуется.

2 Конструктивное исполнение шкафа:

| Габариты (ВхШхГ), мм | 1300х800х400 (с одним цоколем) |  |
| --- | --- | --- |
|  | другие | ___ х ___ х ___ |

3 Состав шкафа:

3.1 Базовая комплектация

| Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Контроллер БЭ2006 | 1 |
| Блок питания для входных цепей контроллера с контролем изоляции | 1 |
| Автоматическая система обогрева | 1 |
| Система гарантированного питания с АВР | 1 |

3.2 Состав модулей контроллера*

| Тип модуля | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Модуль дискретного ввода (8 дискретных входов) |  |
| Модуль вывода дискретных сигналов (8 релейных выходов) |  |
| Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов (8 входов 0-20мА) |  |

*Общее количество модулей одного контроллера не может превышать 15 штук.

3.3 Опциональная комплектация

| Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Шкаф кроссовый оптический |  |
| Переключатели обхода ОБР |  |
| Ключи дистанционного управления КА |  |
| Блок питания для выходных цепей контроллера |  |

4 Дополнительные требования………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

6 Предприятие – заказчик:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       7 Представитель заказчика:  ______________________________________________________________________________________	(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)