Карта заказа

шкафа защиты сборных шин напряжением 330-750 кВ типа ШЭ2710 561

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2710 561-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 | 50 |
|  ШЭ2710 561-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа (в ШЭ2710 561 используются 3 терминала БЭ2704v561)

| Тип |  | БЭ2704V561 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | ¨ 1 А ¨ 5 А |
| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |

3 Данные по шкафу – дифференциальная защита шин, реле напряжения, цепи “очувствления”, цепи  запрета АПВ, цепи опробования

| № присоединения | Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить для всех присоединений) |
| --- | --- |
| 1 присоединение Q1 |  |
| 2 присоединение Q1 |  |
| 3 присоединение Q3 |  |
| 4 присоединение Q4 |  |
| 5 присоединение Q5 |  |
| 6 присоединение Q6 |  |
| 7 присоединение Q7 |  |
| 8 присоединение Q8 |  |
| 9 присоединение Q9 |  |

4 Данные по конструктиву

Передняя дверь шкафа

 металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

 обзорная

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 1208 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

 1200 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

6 Количество шкафов: _________

| 7 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение